## OBR 2
Obrazec št. 2
Ponudnik/izvajalec: |  | Naročnik:
______________________________ |  | Biotehniški center Naklo
______________________________ |  | Strahinj 99
______________________________ |  | 4202 Naklo
POPIS DEL - SANACIJA VODOVODNIH CEVI IZ KURILNICE DO KUHUNJE, predračun št.
Z.ŠT. | POPIS DEL IN MATERIALA | EM | KOLIČINA | CENA EUR brez DDV/EM | VREDNOST EUR
1 | ODREZ CEVI TER DEMONTAŽA obstoječih pocinkanih cevi ter odstranitev armstrong plošč s ponovno namestitvijo od kurilnice do porabnika v kuhinjo | ur |  |  | 0
2 | MONTAŽA NOVIH CEVI inox fi 42 vključno s faznimi komadi in almaflex izolacijo 42-19 mm | m | 100 |  | 0
3 | MONTAŽA NOVIH CEVI inox fi 22 vključno s faznimi komadi in almaflex izolacijo 22-19 mm | m | 100 |  | 0
4 | OBTOČNE ČRPALKE Grundfus | kpl | 2 |  | 0
5 | MATERIAL IN KONZOLE za obešanje cevi | kpl | 1 |  | 0
KROGLIČNI VENILI z dobavo in vgraditvijo kovina
6 | DN 50-2 | kos | 1 |  | 0
7 | DN 4-6/4 | kos | 2 |  | 0
8 | DN 32-5/4 | kos | 4 |  | 0
9 | DN 25 -1 | kos | 9 |  | 0
LOPUTE Z NEPOVRATNI VENTILI z dobavo in vgraditvijo kovina
10 | DN 32-5/4 | kos | 1 |  | 0
11 | DN 25-1 | kos | 2 |  | 0
12 | TERMOSTATSKI MEŠALNI VENTIL DN 32-5/4 OV z nastavitvijo | kpl | 1 |  | 0
13 | INOX -C cevi fi 22,28,35 in 54 s faz.komadi in izolacijo fi 22,28,35 19 mm in fi 54 -19 MM - OCENA v kotlarni | kpl | 1 |  | 0
14 | KOMPENZATORSKE CEVI in fitingi z vgraditvijo ter povezavo DN50,40,32,25 in izolacijskimi cevmi 19 mm - OCENA | kpl | 1 |  | 0
15 | IZPIRANJE INŠTALACIJE ter izvedba klor šoka ter pregled vode z dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
16 | DEMONTAŽA stenskih baterij in kotnih ventilov ter zamenjava pocinkanih podaljškov z MS podaljški ter ponovna montaža | kpl | 1 |  | 0
17 | ODVOZ MATERIALA NA DEPONIJO | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST EUR brez DDV |  |  |  | 0
Popust____ %
SKUPAJ VREDNOST EUR brez DDV z odštetim popustom
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST EUR z DDV
Legenda:
m = meter
kpl = komplet
Opis dela: Zamenjava obstoječe vodovodne inštalacije tople in hladne vode z inox cevmi ter fazni koadi vključno z odkrivanjem stropnih armstrong plošč ter ponovna namestitev po končanem delu. Zamenjava ter vezava krogličnih ventilov, črpalk in loput, mešalnega ventila in priklopi za regulacijo tople vode pri bojlerju - termostatski
Cene morajo vsebovati vse stroške, potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo sanacije na zahtevani lokaciji naročnika.
Ponudnik (izvajalec) mora ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti od zap. št. 1 do 17.
Garancija ____let za kakovost izvedenih del od uspešno opravljenega prevzema del.
Okvirni termin izvajanja storitve bo___________.
Kraj in datum: |  |  |  | Podpis in žig ponudnika:
______________________ |  |  |  | _____________________